|  |  |
| --- | --- |
| **Сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах** | |
| **(Изменение №1)** | |
| **Дата формирования** | 23.03.2022 |
| **Полное наименование учреждения** | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 7 |
| **Код учреждения** | 74304036 |
| **ИНН** | 8602002105 |
| **КПП** | 860201001 |
| **Период формирования** | 2022 |
| **Сформировано** | Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 7 ИНН 8602002105 КПП 860201001 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование органа, осуществляющего проведение контрольного мероприятия** | **План (тема) контрольного мероприятия** | **Период проведения контрольного мероприятия** | **Выявленные нарушения** | **Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия** |
|  | | | | |
| Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Сургуте и Сургутском районе | Предупреждение, обнаружение, пресечение нарушений действующего законодательства РФ в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. | 01.03.2022 - 15.03.2022 | 1. Количество обучающихся в классах не предусмотрено исходя из расчета соблюдения нормы площади на одного обучающегося (в классах № 1, 44, 43, 35, 38, 37, 36, 34) при соблюдении требований к расстановке мебели в учебных кабинета, что является нарушением п. 3.4.14. СП 2.4.3648-20 ; 2. Ограждение хоккейного корта имеет дефекты: следы коррозии, местами разрушения целостности, что не соответствует требованиям п. 2.2.2 СП 2.4.3648-20; 3. На момент обследования здания, имеются трещины, отслоение штукатурки здания, что не соответствует требованиям п. 2.3.1 СП 2.4.3648-20 ; 4. Нарушение внутренней отделка санузлов: в виде трещинах на стенах, что не соответствует требованиям п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20; 5.На момент обследования выявлены нарушения внутренней отделки спортивного зала: пол имеет неровности, отслоение красочного слоя дощатого пола; В раздевалках : трещины, местами отсутствие кусков керамической плитки на полу и стенах, трещины на потолке, имеются повреждения дверного полотна, что не соответствует требованиям п. 2.4.3, 2.5.3 СП 2.4.3648-20 ; 6.На момент обследования выявлены нарушения внутренней отделки кабинетов: дефекты линолеума, расхождение по швам, стертость, вздутие, повреждение плинтусов напольных, повреждение дверного полотна, трещины на стенах, что противоречит требованиям п. 2.4.3, 2.5.3 СП 2.4.3648-20. | План мероприятий по выполнению замечаний Предписания от 15.03.2022 № 14 Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Сургуте и Сургутском районе |